ОТЧЕТ

об изучении антибактериальной активности аппаратуры «ИМЕДИС» и Матрицы «БИОМ» 7 центров.

ЦЕЛЬ: обнаружение бактериостатического действия прибора фирмы «ИМЕДИС» и Матрицы «БИОМ» 7 центров.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

-	культура грамотрицательных бактерий Escherichia coli K-12.

МЕТОДЫ:

- нефелометрический;

- культуральный.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1.	Подготовка и стандартизация культуры.

- приготовлена маточная взвесь из суточной культуры E.coli,
выросшей на питательном агаре;

- нефелометрическим методом произведена стандартизация
взвеси до оптической плотности 0,1 (ФЭК-56М, зеленый
светофильтр, кюветы 5 мм, измерение против дистиллированной
воды).

2.	В соответствии с методикой [1, 2] приготовлено разведение
стандартизованной взвеси 1 : 5, которое поделено на 3 пробирки
(две опытных и одну контрольную).

Далее использовано 2 варианта обработки:

- - облучение опытной пробирки №1 прибором «ИМЕДИС»;

- - фиксация на опытной пробирке №2 образца Матрицы «БИОМ».

- В соответствии с методикой в опытные и контрольные пробирки
добавлена жидкая питательная среда (пептонная вода) и
пробирки инкубированы при +37°С в течение 4-х часов.

- Нефелометрическим методом произведена оценка оптической
плотности опытных и контрольной пробирок (ФЭК-56М, зеленый
светофильтр, кюветы 5 мм, измерение против дистиллированной
воды). Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты нефелометрической оценки антибактериальной активности прибора «ИМЕДИС» и Матрицы «БИОМ»

|  | контроль | прибор | матрица |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПТ. ПЛОТНОСТЬ | 0,14 | 0,14 | 0,15 |

- Для культуральной индикации антибактериальных эффектов из
опытных и контрольной пробирки произведены посевы на
плотную среду (питательный агар) таким образом, чтобы получить
рост изолированных 15-17 колоний/чашку. Инкубация при +37°С в
течение 24-48 часов.

- Измерение диаметров колоний при помощи бинокулярной лупы
МБС-10 и окуляр-микрометра. Результаты представлены в
таблице 2.

Таблица 2.

Результаты культурального метода оценки антибактериальной активности прибора «ИМЕДИС» и Матрицы «БИОМ», диаметр колоний, мм М+т

|  | инкубация 24 часа | инкубация 48 часов |
| --- | --- | --- |
|  | М + т | Pst | Pw | М + т | Pst | Pw |
| прибор | 1,59+0,04 | 0,007 | <0,032 | 6,54+0,05 | 0,000 | <0,024 |
| матрица | 1,50±0,04 | 0,01 | <0,032 | 6,36+0,06 | 0,002 | <0,024 |
| контроль | 1,77+0,04 |  |  | 7,19+0,08 |  |  |

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать заключение о том, что прибор «ИМЕДИС» и Матрица «БИОМ» обладают бактериостатическим действием в отношении грамотрицательных бактерий. Более чувствительным методом индикации бактериостатических эффектов следует считать культуральный метод.

ЛИТЕРАТУРА

- Боровиков О.В., Катханов A.M. Способ определения
бактериостатической активности сыворотки крови в отношении
стафилококков / Лаб.дело, 1985, №2, с. 113-115.

- Пономарев Л. Е., Назарвтян В. Г., Кроличенко Т. П., Зинкин А. Н.,
Бандурко С. Г., Боровиков О. В. Антибактериальные свойства
курорта Анапа / Вопр. курортол.и физиотер., 1993, №4, С. 27-29.

Исполнитель,

старший научный сотрудник  ПГМА               Ю.Н.Маслов

7 июля 2003 года